УТВЕРЖДЕНО

        














Решение                                                                                                                                                                                        

          













Шкловского районного                                                                                                                                                                                    

                               











исполнительного комитета


31 января 2025 г.  № 3-26
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОГРАММА 

капитального ремонта жилищного фонда города Шклова, Шкловского района на 2026–2030 годы
	№ п/п
	Адрес жилого дома
	Год  построй-ки
	Этаж-ность
	Мате-риал стен
	Общая площадь квартир жилых  домов, кв.м.
	Год    послед-него   капи-таль-ного ремонта
	Плани-руемый год прове-дения капи-таль-ного ремонта
	Планируемые виды работ

	План на 2026 год

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 1а по ул.Пригородной в г.Шклове
	1972
	2
	кирпич
	719
	-
	2026
	оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт вентшахт; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и под полом); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 3а по ул. Пригородной в г.Шклове
	1974
	5
	кирпич
	1010
	-
	2026
	ремонт шатровой кровли; ремонт вентшахт; устройство  организованного водостока;оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по стоякам и под полом); устройство системы рециркуляции; замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 40 по ул. Советской в г.Шклове
	1954
	2
	кирпич
	733
	-
	2026
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления и холодного  водоснабжения (по стоякам и подвалу);замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования. 

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 64 по ул. Центральной 
в аг. Фащевка Шкловского района
	1976
	2
	кирпич
	377
	-
	2026
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока;оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; устройство системы холодного водоснабжения и канализации (по дому); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	5
	Капитальный ремонт жилого дома № 83 по ул. Центральной в
аг. Фащевка Шкловского района
	1971
	2
	кирпич
	361
	-
	2026
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока;оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; устройство системы холодного водоснабжения и канализации (по дому); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	6
	Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Янки Купала в г.Шклове
	1986
	5
	кирпич
	4125
	-
	2025
	ремонт стыков стеновых панелей;  покраска фасада;  ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	Итого на 2026 год
	7 325
	 
	 
	 

	План на 2027 год

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. Льнозаводская 
в г. Шклове
	1964
	2
	кирпич
	574
	-
	2027
	ремонт шатровой кровли; ремонт веншахт; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного  водоснабжения (по стоякам о под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 38 по ул.Советская в г.Шклове
	1954
	2
	кирпич
	730
	-
	2027
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания;замена внутренних инженерных сетей канализации, отопление и холодного  водоснабжения (по стоякам и подвалах); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования. 

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 9 по ул.Советской в г.Шклове
	1978
	5
	панель
	4177
	2000г.

(устройство кровли, ремонт лоджий)
	2027
	устройство  организованного водостока; ремонт стыков стеновых панелей;  покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 50 по ул.Гончарной в г.Шклове
	1996
	5
	кирпич
	1959
	-
	2027
	ремонт рулонной кровли; устройство  организованного водостока;оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и стоякам);замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	Итого на 2027 год
	7440
	 
	 
	 

	План на 2028 год

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. Вокзальной в г.Шклове
	1969
	2
	кирпич
	575
	-
	2028
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по подвалу и  под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Советская в г.Шклове
	1968
	2
	кирпич
	210
	-
	2028
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока;оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по подвалу и под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 35 по ул. Ленинской в г.Шклове
	1961
	2
	кирпич
	376
	-
	2028
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада;  покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по стоякам, под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Ленинской в г.Шклове
	1963
	2
	кирпич
	294
	-
	2028
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада;  покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного водоснабжения (по стоякам, под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	5
	Капитальный ремонт жилого дома № 39 по ул. Я. Колоса в г.Шклове
	1983
	5
	панель
	4165
	2000г. (устройство кровли, ремонт лоджий)
	2028
	ремонт стыков стеновых панелей;  покраска фасада;  ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	6
	Капитальный ремонт жилого дома № 11

по ул. Вокзальной 
в г. Шклове
	1965
	2
	кирпич
	605
	-
	2028
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена ограждения балконов и лоджий;  замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования. 

	7
	Капитальный ремонт жилого дома № 37 по ул. 70 год Великой Перамоги в г. Шклове
	1960
	2
	кирпич
	284
	-
	2028
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания;замена внутренних инженерных сетей канализации, холодного  водоснабжения (по стоякам и подвалу); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования. 

	8
	Капитальный ремонт жилого дома № 33 по ул. 70 год Великой Перамоги в г. Шклове
	1968
	2
	кирпич
	361
	-
	2028
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, холодного  водоснабжения (по стоякам и подвалу); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования. 

	9
	Капитальный ремонт жилого дома № 138 по ул. Лесная в аг. Говяды Шкловского района
	1998
	2
	кирпич
	308
	-
	2028
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, холодного  водоснабжения (по стоякам и подвалу); замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования. 

	Итого на 2028 год
	7 178
	 
	 
	 

	План на 2029 год

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 78 по ул. Ленинской в г.Шклове
	1998
	5
	кирпич
	2575
	-
	2029
	ремонт рулонной кровли; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; ремонт организованного водостоказамена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	2
	Капитальный ремонт жилого дома  № 1     по 
ул. Молодежной в г.Шклове
	1991
	5
	панель
	4277
	-
	2029
	ремонт рулонной кровли; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; ремонт организованного водостоказамена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и стоякам); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 6  по ул. Фабричной в г.Шклове
	1972
	2
	кирпич
	292
	-
	2029
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена ограждения балконов и лоджий; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного  водоснабжения (по стоякам и под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования. 

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 14 по ул. Советской в г.Шклове
	1961
	2
	кирпич
	301
	-
	2029
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного  водоснабжения (по стоякам и под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования. 

	 
	Итого на 2029 год
	7 445 
	 
	 
	 

	План на 2030 год

	1
	Капитальный ремонт жилого дома № 58 по ул. Первомайской (общежитие) в г.Шклове
	1985
	5
	панель
	2427
	-
	2030
	ремонт рулонной кровли; устройство  организованного водостока; ремонт стыков стеновых панелей;  покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и стоякам);замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	2
	Капитальный ремонт жилого дома № 4 по ул.Молодежной в г.Шклове
	1993
	5
	панель
	4142
	2008 утепле-ние ограждающих конструкций
	2030
	ремонт рулонной кровли; устройство  организованного водостока;  покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного и горячего  водоснабжения (по подвалу и стоякам);замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	3
	Капитальный ремонт жилого дома № 27 по ул. Ленинской в г.Шклове
	1966
	2
	кирпич
	364
	-
	2030
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада;  покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей отопления  (по стоякам, под полом);  замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	4
	Капитальный ремонт жилого дома № 28 по ул. Советская в г.Шклове
	1952
	2
	кирпич
	211
	-
	2030
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена ограждения балконов и лоджий; замена внутренних инженерных сетей канализации, отопления, холодного  водоснабжения (по стоякам и под полом); замена ограждения балконов и лоджий; замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования. 

	5
	Капитальный ремонт жилого дома № 31 по ул. Ленинской в г.Шклове
	1963
	2
	кирпич
	295
	 
	2030
	ремонт шатровой кровли; устройство  организованного водостока; оштукатуривание с  покраской фасада;  покраска фасада; ремонт входных групп; ремонт отмостки по периметру  здания; замена внутренних инженерных сетей отопления  (по стоякам, под полом);  замена внутридомовых систем электроснабжения и светильников в местах общего пользования; замена окон в местах общего пользования.

	 
	Итого на 2030 год
	7 439
	 
	 
	 


